## Ceník, jednorázové obj.
Ceník - jednorázové objednávky
Činnost/popis služby | Technologie | Jednotka | Sazba za jednotku v Kč bez DPH* | Přepokládané plnění po dobu trvání smlouvy | Cena za předpokládané plnění po dobu trvání smlouvy | Dostupnost služby | Poznámka pro klíčové uživatele zadavatele
Systémová podpora - technik - UPS, KLIMA, PDU
Výjezdy technika dle potřeby v pracovní dobu | APC | Hodina | 0 | 10 | 0 | 8x5x365 | Jednorázová objednávka - Vyžádané výjezdy technika nad rámec záručního servisu v běžné pracovní době
Výjezdy technika dle potřeby mimo běžnou pracovní dobu | APC | Hodina | 0 | 5 | 0 | 24x7x365 | Jednorázová objednávka - Vyžádané výjezdy technika nad rámec záručního servisu mimo běžnou pracovní dobu
Systémová podpora - technik - SW APC StruxureWare Data Center
Dohledový systém - SW podopra StruxureWare Data Center Expert (Kontrola aktuálnosti a úprava konfigurace, provedení úprav dle potřeb uživatele, upgrade systému) | APC-SW | Hodina | 0 | 32 | 0 | 8x5x365 | Kontrola aktuálností a úprava konfigurace, provedení úprav dle potřeb uživatele, upgrade systému
Dohledový systém - SW podopra StruxureWare Data Center Operation | APC-SW | Hodina | 0 | 16 | 0 | 8x5x365 | Kontrola aktuálností a úprava konfigurace, provedení úprav dle potřeb uživatele, upgrade systému
Výjezdy technika dle potřeby v pracovní dobu | APC-SW | Hodina | 0 | 4 | 0 | 8x5x365 | Vyžádané výjezdy technika na úpravy a nastavení SW v běžné pracovní době
Výjezdy technika dle potřeby mimo běžnou pracovní dobu | APC-SW | Hodina | 0 | 2 | 0 | 24x7x365 | Vyžádané výjezdy technika na úpravy a nastavení SW mimo běžnou pracovní dobu
Předpokládaná četnost
Průběžná provozní kontrola technologií
Provozní kontrola technologií jedné serverovny | APC | Jednorázová služba - Výjezd | 0 | 4 | 0 |  | On-site kontrola technologií v rozsahu na vyžádání (komplexní vizuální kontrola stavu technologické infrastruktury serveroven - těsnost systému chlazení, kontrola stavu a funkčnosti UPS, klimatizací, PDU, kontrola případných rizik v souvislosti s vlivy okolního prostředí, konzultace s odpovědnými osobami provozovatele - ověření požadované funkčnosti technologické infrastruktury).
Úklid serveroven
Komplexní úklid jedné serverovny | APC | Jednorázová služba | 0 | 4 | 0 |  | Komplexní úklid serverovny na vyžádání - vysátí a vytření prostoru pod zdvojenou podlahou, vysátí a vytření prostoru podlahy, ošetření povrchu podlahy, vysátí a odstranění prachu v prostoru dveří v 19" stojanech a ve žlabech na střechách 19" stojanů.
Celková cena v Kč bez DPH za předpokládané plnění po dobu trvání smlouvy |  |  |  |  | 0
sazba DPH |  |  |  |  | 0%
Celková cena v Kč včetně DPH za předpokládané plnění po dobu trvání smlouvy |  |  |  |  | 0
*ceny zahrnují náklady na dopravné